[Objectflor auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/226183)

| **Position** | **Bezeichnung** | **Menge** | **Einheit** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **EXPONA Design Flooring** |  |  |  |  |
| **1.1** | **EXPONA FLOW** |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **Schweißschnur** |  |  |  |  |
|  | Schweißschnur, farblich an den Bodenbelag angepasst,
Rundschnur mit Durchmesser 4 mm, in Rollen zu 100 m
Länge.
 Belagsnähte auffräsen und mit Schweißschnur passend zum
Farbton nach Verlegeanleitung des Herstellers
verschweißen.
 Schweißschnur:
 Hersteller/Typ ............................
vom Bieter einzutragen
 Abrechnungseinheit: Stück Rolle zu 100 m Länge / lfdm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | St | 0,00 € | 0,00 € |

[Objectflor auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/226183)